水俣市ふれあいセンター管理業務仕様書

１　趣旨及び管理に関する基本的な考え方

この仕様書は、水俣市ふれあいセンター（以下「センター」という。）において、指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

管理に関する基本的な考え方は、次のとおりとする。

（１）本仕様書のほか、地方自治法、水俣市ふれあいセンターの設置等に関する条例、その他関係法令等を厳守すること。

（２）障がいの有無にかかわらず子どもからお年寄りまで、地域住民の誰もが気軽に集い利用できる場を提供し、環境福祉モデル地域及びもやいづくりの推進を図るとの設置目的に基づき、管理運営を行うこと。

（３）公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の個人や団体に対して有利あるいは不利になるような取扱いはしないこと。

（４）利用者の意見や要望を管理運営に反映させること。

（５）個人情報の保護を徹底すること。

（６）効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。

２　対象施設の概要

（１）名称

水俣市ふれあいセンター

（２）所在地

水俣市栄町１丁目１５４番地

（住所　水俣市栄町１丁目６番１８号）

（３）施設の設置目的、役割等

障がいの有無にかかわらず子どもからお年寄りまで、地域住民の誰もが気軽に集い利用できる場を提供することにより、環境福祉モデル地域及びもやいづくりを推進する。

（４）施設の沿革

平成２１年５月１８日　開館

（５）施設内容、規模等

別添施設の見取り図のとおり
（６）建物の概要

建物については、鉄骨２階建て造りの１階部分を使用する。（市と建物所有者との間で賃貸借契約を締結し、市で支出するものとする。）

３　休館日及び開館時間等

（１）休館日　　日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２８日から翌年１月４日まで

（２）開館時間　午前１１時から午後６時まで

※　指定管理者は、市長の承諾を得て、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開設時間を変更することができる。

４　指定管理者の業務等

（１）利用申請受付及び許可

指定管理者は、水俣市ふれあいセンターの設置等に関する条例により、センターの利用申請受付及び利用の許可を行うものとする。

（２）利用料の収納

指定管理者が徴収した利用料は、指定管理者の収入とする。

（３）事業報告書等の作成

事業報告書に記載する内容は以下のとおりとし、年度終了後１箇月以内に提出する。

①　利用実績（利用団体数、利用者数、利用料収入等）

②　管理業務等事業報告（生きがいづくり支援事業、ふれあいサロン事業）

③　収支決算書

（４）建築物及び設備等の保守管理

指定管理者は、センターを適切に管理運営するために、別紙「施設維持管理業務項目」を目安として点検を実施し、利用者等の安全を確保するとともに、美観の維持に努める。また、建築物等において、甚大な被害を発見した場合は、速やかに報告するとともに対応について協議を行うものとする。

（５）備品の管理業務

指定管理者は、利用者の施設における活動に支障をきたさないよう、備品の点検及び補修等を適切に行うとともに、台帳整理、物品の異動報告を行うものとする。

（６）保安警備業務

指定管理者は、施設内及び敷地内の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を確保するため次の業務を実施する。

①　開館時間帯

部外者の出入り状況の確認、不審者の発見及び侵入防止、来訪者への対応、遺失品管理等行うとともに、急病人、怪我人等の発生時に適切な対応を行う。

②　閉館時

施設内及び敷地内の戸締り、消灯、異常の有無の確認、火災予防点検等を行う。

（７）駐車場対策

不法駐車、無断駐車等がないよう配慮する。

（８）施設の清掃業務

指定管理者は、センターの良好な環境衛生と美観の維持に心がけ、施設としての安全かつ快適な空間を保つため、次の清掃業務を実施する。

①　日常清掃

指定管理者は、センターの施設のうちトイレや給湯室等について日常的に清掃を行い清潔な状態を確保するとともに、消耗品は常に補充しておくこと。

②　定期清掃

日常的に清掃が困難な場所については、計画を立て定期的に清掃を行うこと。

③　臨時・特別清掃

必要に応じて特別清掃を行うこと。

（９）その他

業務の詳細については、市と打合せを行う。なお、指定管理者は当仕様書に記載している業務を実施した上で、適切な管理を行うに当たって不十分であると判断する場合には、適宜、管理業務内容を追加できる。

５　業務の基準

（１）法令遵守等

管理運営業務を行うに当たっては次の法令等を遵守する。

①　水俣市ふれあいセンターの設置等に関する条例

②　地方自治法、同施行令、同施行規則、ほか行政関係法令

③　労働基準法、労働安全衛生法、ほか労働関係法令

④　ビル管理法、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、電気事業法、その他施設・設備の維持管理又は保守点検に関する法令

⑤　その他

ア　個人情報の保護に関する法律の規定に従い、協定において定める安全確保の措置を講じなければならない。

イ　施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使する時は、水俣市行政手続条例第２章の規定を遵守すること。

ウ　業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等は、適正に管理し、５年間保存すること。指定期間を過ぎた後も同様とする。

エ　業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めること。また、環境負荷軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）に努めること。

（２）リスク分担

水俣市と指定管理者とのセンターの管理業務に係るリスク分担、回収及び修繕等の実施区分並びに費用分担については、別表「リスク分担表」のとおりとする。

なお、別表にないリスクが生じた場合、又は別表の解釈について疑義が生じた場合は、協議の上決定することとする。

（３）保険への加入

指定管理者は、仕様書に定める自らのリスクに対して適切な範囲で保険に加入する。

（４）環境対策

定められた廃棄物の処理方法によりリサイクルに取り組み、適正に処理運搬業務を行うこと。また、必要な文書類を作成、保管し、環境対策を推進すること。

（５）市が実施する事業等への協力

市が実施する事業等については、会議への参加など積極的に協力すること。

（６）法定点検への対応

指定管理者は、各種法令等に基づいて行われる官公庁立入検査等に立会い、検査官からの質問等に対して適切に対応するとともに、指摘事項については迅速に処理すること。

（７）報告・調査・指示への対応

①　指定管理者は、市から業務又は経理の状況について資料の提示を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

②　指定管理者は、市から施設、備品、各種帳簿等の調査を求められたときは、実地調査を受けなければならない。

③　指定管理者は、市から業務に関する指示を受けたときは、それに従わなければならない。

（８）施設の占有等

市は、管理を委託するセンターの一部について、物品等の保管及び事務所として占有する場合がある。ただし、その場合は、事前に書面にて通知する。

（９）その他

指定期間満了後の業務引継ぎ、若しくは指定の取消し等により次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、次期指定管理者が円滑にセンターの管理業務を遂行できるよう業務引継ぎを行うものとし、センターの管理運営等に関して遺漏のないよう充分留意すること。

６　再委託の禁止

指定管理者が業務の全部又は業務の主たる部分を、一括して第三者へ委託又は請け負わせることはできない。ただし、指定管理者があらかじめ市の承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託又は請け負わせることができる。

７　指定の期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、管理を継続することが適当ではないと認められるときは、指定を取り消すことがある。

８　協議

指定管理者は、この仕様書に定めるもののほか、疑義が生じた場合は、市と協議し決定するものとする。

【添付資料】

別紙１　施設維持管理業務項目

別紙２　リスク分担表

別紙３　施設平面図